附件1：

非省统调燃煤发电机组超低排放电价执行起始时间表

| 企业名称 | 地区 | 机组 | 执行超低排放电价时间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机组编号 | 装机容量(兆瓦) |  |
| 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 | 秀洲区 | 1#、2#、3# | 50、25、50 | 2017年7月31日0时 |
| 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 | 秀洲区 | 5# | 12 | 2018年3月8日0时 |
| 嘉兴市协鑫环保热电有限公司 | 秀洲区 | 1#、2#、3# | 15、6、5 | 2017年4月10日0时 |
| 嘉兴市协鑫环保热电有限公司 | 秀洲区 | 4# | 15 | 2019年3月14日0时 |
| 浙江宝峰热电有限公司 | 海宁市 | 1#、2#、3# | 25 | 2018年4月1日0时 |
| 海宁市红宝热电 有限公司 | 海宁市 | 1#、2#、3# | 42.5 | 2018年4月1日0时 |
| 海宁马桥大都市热电 有限公司 | 海宁市 | 1#、2#、3# | 28 | 2018年4月1日0时 |
| 浙江泰亿能源有限公司 | 海宁市 | 1# | 9 | 2019年11月1日 |
| 浙江嘉善协联热电有限公司 | 嘉善县 | 高1#、高2# | 33 | 2018年7月1日0时 |
| 嘉善县洪峰热电 有限公司 | 嘉善县 | 1#、2#、3# | 33 | 2018年7月10日0时 |
| 浙江新都绿色能源有限公司 | 桐乡市 | 1#、2#、3# | 37.5 | 2019年１月1日0时 |
| 桐乡濮院协鑫环保热电有限公司 | 桐乡市 | 1#、2#、3# | 36 | 2018年１月1日0时 |
| 桐乡泰爱斯环保能源有限公司 | 桐乡市 | 1#、2# | 60 | 2019年２月1日0时 |

附件2：

非省统调燃煤发电机组2018年超低排放设施运行考核结果（补）

| 序 号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 时段 | 机组运行时间（小时） | 3项大气主要污染物达到超低排放要求时间（小时） | 达限率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桐乡濮院协鑫环保热电有限公司 | 1#、2#、3# | 36 | 2018年1季度 | 1683 | 1614 | 95.9 |  |
|  |  |  |  | 2018年2季度 | 2184 | 2099 | 96.11 |  |
|  |  |  |  | 2018年3季度 | 2208 | 2134 | 96.65 |  |
|  |  |  |  | 2018年4季度 | 2208 | 2102 | 95.2 |  |

非省统调燃煤发电机组2019年超低排放设施运行考核结果（补）

| 序 号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 时段 | 机组运行时间（小时） | 3项大气主要污染物达到超低排放要求时间（小时） | 达限率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江新都绿色能源有限公司 | 1#、2#、3# | 37.5 | 2019年1季度 | 2160 | 2064 | 95.56 |  |
|  |  |  |  | 2019年2季度 | 2184 | 2152 | 98.53 |  |
|  |  |  |  | 2019年3季度 | 2208 | 2147 | 97.24 |  |
|  |  |  |  | 2019年4季度 | 2208 | 2141 | 96.97 |  |
| 2 | 桐乡濮院协鑫环保热电有限公司 | 1#、2#、3# | 36 | 2019年1季度 | 2160 | 2116 | 97.96 |  |
|  |  |  |  | 2019年2季度 | 2184 | 2125 | 97.3 |  |
|  |  |  |  | 2019年3季度 | 2208 | 2158 | 97.74 |  |
|  |  |  |  | 2019年4季度 | 2208 | 2159 | 97.78 |  |
| 3 | 桐乡泰爱斯环保能源有限公司 | 1#、2#、 | 60 | 2019年1季度 | 1416 | 1413 | 99.79 |  |
|  |  |  |  | 2019年2季度 | 2184 | 2184 | 100 |  |
|  |  |  |  | 2019年3季度 | 2208 | 2208 | 100 |  |
|  |  |  |  | 2019年4季度 | 2208 | 2208 | 100 |  |

非省统调燃煤发电机组2020年一季度超低排放设施运行考核结果（补）

| 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 机组运行时间（小时） | 3项大气主要污染物达到超低排放要求时间（小时） | 达限率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江新都绿色能源有限公司 | 1#、2#、3# | 37.5 | 2184 | 2140 | 97.99 |  |
| 桐乡濮院协鑫环保热电有限公司 | 1#、2#、3# | 36 | 1446 | 1435 | 99.24 |  |
| 桐乡泰爱斯环保能源有限公司 | 1#、2#、 | 60 | 2160 | 2160 | 100 |  |

非省统调燃煤发电机组2020年二季度超低排放设施运行考核结果

| 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 机组运行时间（小时） | 3项大气主要污染物达到超低排放要求时间（小时） | 达限率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 | 1# | 50 | 1984 | 1981 | 99.85 |  |
| 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 | 2#、3# 、5# | 25、50.12 | 2167 | 2166 | 99.95 |  |
| 嘉兴市协鑫环保热电有限公司 | 1#、2#、3# | 15、6、5 | 2167 | 2158 | 99.58 |  |
| 嘉兴市协鑫环保热电有限公司 | 4# | 15 | 2151 | 2150 | 99.95 |  |
| 浙江嘉善协联热电有限公司 | 高1#、高2# | 33 | 2184 | 2174 | 99.5 |  |
| 嘉善县洪峰热电有限公司 | 1#、2#、3# | 33 | 2080 | 2069 | 99.5 |  |
| 浙江宝峰热电有限公司 | 1#、2#、3# | 25 | 2184 | 2028 | 92.86 | 雷击导致数据缺失8小时 |
| 海宁市红宝热电有限公司 | 1#、2#、3# | 42.5 | 2184 | 2124 | 97.25 | 雷击导致数据缺失12小时 |
| 海宁马桥大都市热电有限公司 | 1#、2#、3# | 28 | 2184 | 2179 | 99.77 |  |
| 浙江泰亿能源有限公司 | 1# | 9 | 2184 | 2173 | 99.50 |  |
| 浙江新都绿色能源有限公司 | 1#、2#、3# | 37.5 | 2184 | 2113 | 96.75 |  |
| 桐乡濮院协鑫环保热电有限公司 | 1#、2#、3# | 36 | 2184 | 2165 | 99.13 |  |
| 桐乡泰爱斯环保能源有限公司 | 1#、2#、 | 60 | 2184 | 2184 | 100 |  |