嘉兴市饮用水源地水质自动监测月均值2021年12月

| 水源地名称 | 时间 | pH值 | 溶解氧(mg/L) | 浊度(NTU) | 电导率(us/cm) | CODMn (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石臼漾饮用水源地 | 12月 | 8 | 7.8 | 30.3 | 446 | 2.7 | 0.17 | 0.050 | 1.83 |  |
| 贯泾港饮用水源地 | 12月 | 7 | 10.5 | 8.7 | 482 | 2.9 | 0.25 | 0.059 | 2.47 |  |
| 太浦河 | 12月 | 8 | 10.4 | 33.2 | 406 | 3.9 | 0.12 | 0.068 | 1.30 |  |
| 广陈水厂 | 12月 | 8 | 9.3 | 50.3 | 550 | 3.8 | 0.18 | 0.131 | 3.26 | 备用 |
| 双喜桥 | 12月 | 8 | 10.3 | 69.8 | 507 | 4.3 | 0.34 | 0.119 | 5.37 |  |
| 泰山港 | 12月 | 7 | 8.5 | 48.2 | 471 | 3.4 | 0.30 | 0.159 | 4.56 |  |
| 千亩荡 | 12月 | 8 | 10.2 | 33.8 | 423 | 3.4 | 0.12 | 0.077 | 2.47 |  |
| 果园桥水厂 | 12月 | 8 | 8.6 | 596.9 | 466 | 4.8 | 0.71 | 0.197 | 3.60 |  |

注：果园桥水厂总磷指标测试结果受浊度影响，不能客观反映水质现状。

制表人：                               审核人：