附件1：

非省统调燃煤发电机组脱硫电价执行起始时间

| 序号 | 单位名称 | 环保电价执行起始时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉兴市能达步云热电有限公司 | 脱硫：2017年1月1日 脱硝：暂不执行 除尘：暂不执行 | 根据企业申请及嘉兴市生态环境局南湖分局文件确定 |
| 2 | 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 | 脱硫：2013年9月25日 脱硝：2014年7月1日 除尘：2016年2月1日 新增5#机组电价执行时间2018年1月1日 | 根据企业申请及嘉兴市生态环境局秀洲分局文件确定 |
| 3 | 嘉兴协鑫环保热电有限公司 | 脱硫：2013年9月25日 脱硝：2016年4月1日 除尘：2016年7月1日 | 根据企业申请及嘉兴市生态环境局秀洲分局文件确定 |
| 4 | 浙江中成热电有限公司 | 脱硫：2019年7月1日 脱硝：2019年7月1日 除尘：2019年7月1日 | 根据企业申请及嘉兴市生态环境局嘉善分局文件确定 |
| 5 | 嘉善县洪峰热电有限公司 | 脱硫：2016年4月1日 脱硝：2018年1月1日 除尘：2018年1月1日 | 根据企业申请及嘉兴市生态环境局嘉善分局文件确定 |
| 6 | 嘉善协联热电有限公司 | 脱硫：2016年1月1日 1#2#新机组2018年4月1日；3#2019年7月1日 脱硝：1#2#新机组2018年7月1日；3#2019年7月1日 除尘：2018年1月1日 1#2#新机组2018年4月1日 3#2019年7月1日 | 根据企业申请及嘉兴市生态环境局嘉善分 局文件确定（环保电价执行超标数据采用两个排放口超标小时数叠加计算） |
| 7 | 浙江恒洋热电有限公司 | 脱硫：2015年1月1日 脱硝：2015年1月1日 除尘：2015年1月1日 | 根据企业申请及嘉兴市生态环境局海盐分局文件确定 |
| 8 | 海宁市红宝热电有限公司 | 脱硫：2013年9月25日 脱硝：2018年1月1日 除尘：2014年7月1日 | 根据企业申请及嘉兴市生态环境局海宁分 局文件确定 |
| 9 | 海宁马桥大都市热电有限公司 | 脱硫：2013年9月25日 脱硝：2018年4月1日 除尘：2014年7月1日 | 根据企业申请及嘉兴市生态环境局海宁分局文件确定 |
| 10 | 浙江宝峰热电有限公司 | 脱硫：2013年12月21日 脱硝：1#2015年11月10日 2#3#机组2014年6月14日 除尘：2014年6月14日 | 根据企业申请及嘉兴市生态环境局海宁分局文件确定 |
| 11 | 浙江泰亿能源有限公司 | 脱硫：2019年11月1日 脱硝：2019年11月1日 除尘：2019年11月1日 | 根据企业申请及嘉兴市生态环境局海宁分局文件确定 |
| 12 | 浙江新都绿色能源有限公司 | 脱硫：2013年9月25日 脱硝：2016年10月1日 除尘：2016年10月1日 | 根据企业申请及嘉兴市生态环境局桐乡分局文件确定 |
| 13 | 桐乡濮院协鑫环保热电有限公司 | 脱硫：2013年9月25日 脱硝：2014年10月1日 除尘：2016年1月1日 | 根据企业申请及嘉兴市生态环境局桐乡分局文件确定 |
| 14 | 桐乡泰爱斯环保能源有限公司 | 脱硫：2019年2月1日 脱硝：2019年2月1日 除尘：2019年2月1日 | 根据企业申请及嘉兴市生态环境局桐乡分局文件确定 |
| 15 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 脱硫：2017年4月19日 脱硝：2017年4月19日 除尘：2017年4月19日 | 根据企业申请及嘉兴港区环境保护局文件确定 企业2017年4月18日7#机组验收通过，共 45MW。 |

附件2：

非省统调燃煤发电机组脱硫设施运行考核结果

| 序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量(MW） | 2020年2季度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 机组运行时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) |  |
| 1 | 嘉兴市能达步云热电有限公司 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本季度企业停产，暂不执行。 |
| 2 | 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 | 1# | 50 | 1734 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2# | 25 | 1251 |  |  |  |  |
|  |  | 3# | 50 | 1751 |  |  |  |  |
|  |  | 5# | 12 | 1030 |  |  |  |  |
| 3 | 嘉兴协鑫环保热电有限公司 | 1# | 15 | 2184 | 7 | 0 | 0 | 企业在用三根烟囱任意一根超标即视为超标。3#机组于2018年9月9月改造完成后由15 MW改成5 MW重新投运。4#机组于2018年5月15日投入运行。 |
|  |  | 2# | 6 | 142.5 |  |  |  |  |
|  |  | 3# | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 4# | 15 | 2019.7 |  |  |  |  |
| 4 | 浙江中成热电有限公司 | 1# | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 暂不执行 |
| 5 | 嘉善县洪峰热电有限公司 | 1、2、3 | 33 | 2080 | 2 | 0 | 0 | 因设备故障原因导致6小时数据缺失，核算电价补助时建议予以扣除。 |
| 6 | 浙江嘉善协联热电有限公司 | 1、2、3 | 33 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 企业2号排放口于3月7日10时在线监控设备因火灾灭火进水原因故障返厂维修，机组正常运行。3月10日起委托第三方进行一日3-4次的手工监测，直到4月26日16时在线监控设备重新启用，期间手工监测数据未超限值。 因设备故障原因导致9小时数据缺失，核算电价补助时 建议予以扣除。 |
| 7 | 浙江恒洋热电有限公司 | 1、2、3、4 | 61 | 2184 | 912 | 0 | 0 | 共用一个烟囱 |
| 8 | 海宁市红宝热电有限公司 | 1、2、3 | 42.5 | 2184 | 48 | 0 | 0 | 雷击导致数据缺失12小时 |
| 9 | 海宁马桥大都市热电有限公司 | 1、2、3 | 28 | 2184 | 5 | 0 | 0 |  |
| 10 | 浙江宝峰热电有限公司 | 1、2、3 | 25 | 2184 | 38 | 4 | 0 | 雷击导致数据缺失8小时 |
| 11 | 浙江泰亿能源有限公司 | 1 | 9 | 2184 | 2 | 0 | 0 |  |
| 12 | 浙江新都绿色能源有限公司 | 1 | 15 | 278.29 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2 | 15 | 2044.38 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 7.5 | 2106.78 |  |  |  |  |
| 13 | 桐乡濮院协鑫环保热电有限公司 | 1 | 6 | 2184 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2 | 15 | 2184 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 15 | 2184 |  |  |  |  |
| 14 | 桐乡泰爱斯环保能源有限公司 | 1 | 30 | 1908 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2 | 30 | 1206 |  |  |  |  |
| 15 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 7 | 45 | 2184 | 1 | 0 | 0 | 在线监测设备故障 |

附件3：

非省统调燃煤发电机组脱硝设施运行考核结果

| 序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量(MW） | 2020年2季度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 机组运行时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) |  |
| 1 | 嘉兴市能达步云热电有限公司 | / | / | / | / | / | / | 暂不执行 |
| 2 | 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 | 1# | 50 | 1734 | 3 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2# | 25 | 1251 | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3# | 50 | 1751 |  |  |  |  |
|  |  | 5# | 12 | 1030 |  |  |  |  |
| 3 | 嘉兴协鑫环保热电有限公司 | 1# | 15 | 2184 | 1 | 1 | 0 | 企业在用三根烟囱，任意一根超标即视为超标。3#机组于2018年9月9月改造完成后由15 MW改成5 MW重新投运。4#机组于2018年5月15日投入运行。 |
|  |  | 2# | 6 | 142.5 |  |  |  |  |
|  |  | 3# | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 4# | 15 | 2019.7 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | 浙江中成热电有限公司 | 1# | 15 |  |  |  |  | 暂不执行 |
| 5 | 嘉善县洪峰热电有限公司 | 1、2、3 | 33 | 2080 | 3 | 0 | 0 | 因设备故障原因导致6小时数据缺失，核算电价补助时建议予以扣除。 |
| 6 | 浙江嘉善协联热电有限公司 | 1、2、3 | 33 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 企业2号排放口于3月7日10时在线监控设备因火灾灭火进水原因故障返厂维修，机组正常运行。3月10日起委托第三方进行一日3-4次的手工监测，直到4月26日16时在线监控设备重新启用，期间手工监测数据未超限值。 因设备故障原因导致9小时数据缺失，核算电价补助时 建议予以扣除。 |
| 7 | 浙江恒洋热电有限公司 | 1、2、3、4 | 61 | 2184 | 1445 | 0 | 0 | 共用一个烟囱 |
| 8 | 海宁市红宝热电有限公司 | 1、2、3 | 42.5 | 2184 | 53 | 4 | 0 | 雷击导致数据缺失12小时 |
| 9 | 海宁马桥大都市热电有限公司 | 1、2、3 | 28 | 2184 | 5 | 0 | 0 |  |
| 10 | 浙江宝峰热电有限公司 | 1-3# | 25 | 2184 | 38 | 4 | 0 | 雷击导致数据缺失8小时 |
| 11 | 浙江泰亿能源有限公司 | 1 | 9 | 2184 | 4 | 0 | 0 |  |
| 12 | 浙江新都绿色能源有限公司 | 1 | 15 | 278.29 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2 | 15 | 2044.38 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 7.5 | 2106.78 |  |  |  |  |
| 13 | 桐乡濮院协鑫环保热电有限公司 | 1 | 6 | 2184 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2 | 15 | 2184 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 15 | 2184 |  |  |  |  |
| 14 | 桐乡泰爱斯环保能源有限公司 | 1 | 30 | 1908 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2 | 30 | 1206 |  |  |  |  |
| 15 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 7 | 45 | 2184 | 1 | 0 | 0 | 在线监测设备故障 |

附件4：

非省统调燃煤发电机组除尘设施运行考核结果

| 序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量(MW） | 2020年2季度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 机组运行时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) |  |
| 1 | 嘉兴市能达步云热电有限公司 | / | / | / | / | / | / | 暂不执行 |
| 2 | 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 | 1# |  | 1734 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2# |  | 1251 |  |  |  |  |
|  |  | 3# |  | 1751 |  |  |  |  |
|  |  | 5# |  | 1030 |  |  |  |  |
| 3 | 嘉兴协鑫环保热电有限公司 | 1# |  | 2184 | 0 | 0 | 0 | 企业在用三根烟囱，任意一 根超标即视为超标。3#机组于2018年9月9月改造完成后由15 MW改成5 MW重新投运。4#机组于2018年5月15日投入运行。 |
|  |  | 2# |  | 142.5 |  |  |  |  |
|  |  | 3# |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 4# |  | 2019.7 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | 浙江中成热电有限公司 | 1# |  |  |  |  |  | 暂不执行 |
| 5 | 嘉善县洪峰热电有限公司 | 1、2、3 | 33 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 因设备故障原因导致6小时数据缺失，核算电价补助时建议予以扣除。 |
| 6 | 浙江嘉善协联热电有限公司 | 1、2、3 | 33 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 企业2号排放口于3月7日10时在线监控设备因火灾灭火进水原因故障返厂维修，机组正常运行。3月10日起委托第三方进行一日3-4次的手工监测，直到4月26日16时在线监控设备重新启用，期间手工监测数据未超限值。 因设备故障原因导致9小时数据缺失，核算电价补助时 建议予以扣除。 |
| 7 | 浙江恒洋热电有限公司 | 1、2、3、4 | 61 | 2184 | 24 | 17 | 0 | 共用一个烟囱 |
| 8 | 海宁市红宝热电有限公司 | 1、2、3 | 42.5 | 2184 | 19 | 0 | 0 | 雷击导致数据缺失12小时 |
| 9 | 海宁马桥大都市热电有限公司 | 1、2、3 | 28 | 2184 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | 浙江宝峰热电有限公司 | 1、2、3 | 25 | 2184 | 9 | 0 | 0 | 雷击导致数据缺失8小时 |
| 11 | 浙江泰亿能源有限公司 | 1 | 9 | 2184 | 4 | 2 | 0 |  |
| 12 | 浙江新都绿色能源有限公司 | 1 | 15 | 278.29 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2 | 15 | 2044.38 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 7.5 | 2106.78 |  |  |  |  |
| 13 | 桐乡濮院协鑫环保热电有限公司 | 1 | 6 | 2184 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2 | 15 | 2184 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 15 | 2184 |  |  |  |  |
| 14 | 桐乡泰爱斯环保能源有限公司 | 1 | 30 | 1908 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2 | 30 | 1206 |  |  |  |  |
| 15 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 7 | 45 | 2184 | 0 | 0 | 0 |  |

附件5：

2020年二季度

脱硫塔走旁路时间详细统计

| 序号 | 起始日期时间 | 结束日期时间 | 时长 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |